***Приложение***

***к решению Совета депутатов***

***муниципального образования***

***сельское поселение «Верхнеталецкое»***

***от 27.09.2011 г № 95***

**Республика Бурятия**

**муниципальное образование «Хоринский район»**

**муниципальное образование сельское поселение**

**«Верхнеталецкое»**

**П Р О Г Р А М М А**

**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»**

**на 2011 – 2019 гг**

**с.Верхние Тальцы**

1. **г**

**Содержание программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | №№ страницы |
| Паспорт программы | 3 |
| 1. Общие положения | 5 |
| 1. Цели и задачи Программы | 6 |
| 1. Сроки реализации программы | 6 |
| 4. Анализ состояния существующей коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»   * 1. Общая характеристика сельского поселения   2. Климатические условия   3. Демография   4. Уровень жизни   5. Жилищное хозяйство   6. Оценка состояния коммунальной инфраструктуры      1. Теплоснабжение      2. Водоснабжение      3. Утилизация и хранение ТБО      4. Электроснабжение      5. Оценка доступности коммунальных услуг для населения | 6  6  7  7  7  8  8  9  9  10  10  11 |
| 1. Прогноз перспектив развития коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» | 11 |
| 1. Перечень основных мероприятий Программы | 12 |
| 1. Финансирование мероприятий Программы | 13 |
| 1. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения | 18 |
| 1. Оценка эффективности реализации Программы | 19 |
| 1. Механизм реализации Программы | 21 |

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение « Верхнеталецкое» |
| Основание разработки Программы | Закон республики Бурятия «Об утверждении РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-2010 гг и на период до 2019 г» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение « Верхнеталецкое» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение « Верхнеталецкое» |
| Цели Программы | Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг за счёт создания экономических, организационно-технических и прочих условий для привлечения инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов отрасли . |
| Задачи Программы | - разработка документации по обоснованию инвестиций;  - разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой;  - модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса на основе привлечения коммерческих инвестиций . |
| Срок реализации Программы | 2011г – 2019 гг |
| Исполнители Программы | - Органы местного самоуправления МО СП «Верхнеталецкое»;  - Органы местного самоуправления МО «Хоринский район»  - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;  - заинтересованные организации ( на конкурсной основе). |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования–108,91 млн. руб  Из них – внебюджетные средства –  - средства бюджетов всех уровней - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В реализация Программы позволит :  - обеспечить как жителей поселения, так бюджетные учреждения получателей комму-нальных услуг бесперебойным, безопасным предоставлением электроснабжения, водоснаб-жения, теплоснабжения;  - достигнуть положительного экологи-ческого эффекта за счёт снижения до минимума негативное воздействие на окружающую среду свалок ТБО;  - обеспечить пожарную безопасность населённых пунктов сельского поселения;  - повысить эффективность работы теплосетей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией муниципаль-ного образования сельское поселение «Верхнеталецкое» |

**Общие положения**

* 1. Настоящая Программа разработана:

- в соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- на основе республиканской целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-2010 годах и на период до 2019г».

* 1. Муниципальная целевая программа муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» на 2011-2019 годы» (далее -Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.
  2. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
  3. Реконструкции, модернизации и комплексное обновление объектов коммунальной инфраструктуры отвечает интересам потребителей услуг коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» и позволит формировать рыночные механизмы функционирования коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.
  4. Реконструкции, модернизации и комплексное обновление объектов коммунальной инфраструктуры - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры
  5. В связи с тем, что муниципальное образование сельское поселение «Верхнеталецкое» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, а также за счёт внебюджетных источников.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг за счёт создания экономических, организационно-технических и прочих условий для привлечения инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов отрасли .

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- разработка документации по обоснованию инвестиций;

- разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой;

- модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса на основе привлечения коммерческих инвестиций .

**3. Сроки реализации Программы.**

Программа реализуется в течение 2011-2019 годов.

**4. Анализ состояния существующей коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»**

* 1. **Общая характеристика сельского поселения**

В состав муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» ( далее МО СП «Верхнеталецкое»), как единой административно-территориальной единицы, входят 2 населённых пункта : с. Верхние Тальцы и у. Додо-Гол. МО СП «Верхнеталецкое» расположено в юго-западной части МО «Хоринский район». Административным центром является село Верхние Тальцы, которое расположено в 100 км от столицы Республики Бурятия г.Улан-Удэ и 65 км от административного центра МО «Хоринский район» с. Хоринск.

Территория МО СП «Верхнеталецкое» составляет 737,2 км2, численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2011 г составляет 1325 чел, число жителей на 1км2 – 1,8 человека.

Территория сельского поселения занимает 5,5% от всей площади Хоринского района, доля численности населения составляет – 3,9% от всех жителей района, доля занятых в экономике – 6,3% от общего числа занятых в районе, объём промышленного производства 11,8% от общего объёма промышленного производства.

В состав МО СП «Верхнеталецкое» входит два населённых пункта:

Таблица 1

Численность населения и домохозяйств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование населённого пункта | Число жителей | Число домохозяйств |
| 1. | село Верхние Тальцы | 1123 | 330 |
| 2. | улус Додо-Гол | 202 | 61 |
|  | всего | 1325 | 391 |

* 1. **Климатические условия**

Климатрезкоконтинентальный с большими годовыми и суточными колебаниями температур воздуха. Территория поселения отличается повышенным числом солнечных дней в году. Большие положительные величины радиационного баланса являются основной причиной прогревания территории и формирования засушливой погоды. Многолетний режим выпадения осадков неравномерен. Среднегодовое количество осадков - 300 мм, распределение их в течение года крайне неравномерно. Засушливый период длится с апреля до июля, а в июле - августе осадков выпадает до 60% от годовой суммы. Господствующее направление ветров – западное, наибольшая скорость ветра колеблется от 26 до 37 м\сек. Продолжительность отопительного периода составляет 241 сутки, средняя температура отопительного сезона – 11,40С, расчётная температура для отопления – 390С.

* 1. **Демография**

В поселении начиная с 2006 года отмечается численный рост населения : 2006 – 1259 чел, 2007 г – 1276 чел, 2008 г – 1285 чел, 2009 г -1292 чел., 2010 г – 1318 чел и 2011 г – 1325 чел, т . е. рост составил 5,2 %., из них 3,1% за счёт естественного прироста и 2,1% за счёт миграционного прироста. Ежегодно за анализируемый период наблюдается как естественный прирост , так и миграционный прирост населения.

* 1. **Уровень жизни населения**

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и учреждений , расположенных на территории МО СП «Верхнеталецкое», значительно отстаёт от среднерайонного и среднереспубликанского показателей , хотя здесь и отмечается рост. Так если в 2006 году данный показатель по Республике Бурятия составлял – 9005 руб , по Хоринскому району -7520 руб, по сельскому поселению – 2815 руб. , в 2010 году данный показатель составил по Республике Бурятия – 17020 руб, по Хоринскому району – 13120 руб, по сельскому поселению – 4980 руб.

Среднедушевые расходы составили по МО СП «Верхнеталецкое» в 2010 г – 3578 руб, тогда как данный показатель по району составил – 7231 руб, по Республике Бурятия – 10250 руб.

* 1. **Жилищное хозяйство**

Общая площадь жилых помещений на конец 2010 года составила – 18,8 тыс. м2. , на одного жителя поселения приходится в средней 14,2 м2 площади жилых помещений. Муниципальный жилищный фонд в сельском поселении отсутствует, весь жилфонд находится в частной собственности.

Ветхое и аварийное жильё оставляет – 5,1% от общего числа домохозяйств.

Таблица 2

Ветхое и аварийное жильё

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | количество | Площадь | число проживающих |
| Аварийное жильё | 4 | 110 | 26 чел |
| Ветхое жильё | 16 | 567 | 39 чел |

Распределение жилищного фонда , по проценту износа следующее :

от 0 до 30% - 72 единицы ( 18,3%) площадью 0,872 тыс.м2,

от 31 до 65% - 131 единицы ( 33,4%) площадью 10,061 тыс.м2,

от 66 до 70% - 98 единиц (25%) площадью – 4,260 тыс.м2,

свыше 71% - 93 единицы ( 23,3%) площадью – 3,615 тыс. м2.

Оборудование жилищного фонда представлено в сельском поселении лишь оборудованием напольными плитами 47,3% от всего жилищного фонда.

Жилищные услуги такие как по содержанию и ремонту жилых помещений, а также централизованное водоснабжение , канализация, отопление в сельском поселении не оказываются.

* 1. **Оценка состояния коммунальной инфраструктуры**

На территории сельского поселения работают следующие бюджетнофинансируемые организации : администрация МО СП «Верхнеталецкое», МОУ «Верхнеталецкая средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад «Колокольчик», Верхнеталецкая участковая больница, Додо-Гольский ФАП, Верхнеталецкий Дом культуры, библиотека в с. Верхние Тальцы, а также имеются находящиеся в настоящее время на консервации ДОУ «Додо-Гольская основная школа», МДОУ « Додо-Гольский детский сад «Туяна», спортивный зал «Эрзэмэл» в у.Додо-Гол.

Централизованной канализации и на территории сельского поселения не имеется.

**4.6.1.Теплоснабжение**

Здание администрации имеет автономное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании администрации. Сельский Дом Культуры имеет водяное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании СДК. Верхнеталецкая школа имеет водяное отопление, установлены два котла марки «Универсал » и «КВР-0,8» в отдельно стоящем здании котельной. Додо Гольская школа и Додо-Гольский детский сад находятся в одном здании, которое имеет водяное отопление, отапливается котлом марки «КВ-300», находящийся в здании школы. Верхнеталецкий детский сад имеет водяное отопление от самодельного котла, находящегося в здании дет.сада. Участковая больница отапливается электробатареями. Додо-Гольский ФАП находится в спортивном зале «Эрзэмэл» , который имеет водяное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании спортзала .

Практически всё оборудование котельных морально устаревшее, имеет высокий износ, что обуславливает их низкую эффективность работы.

Теплоснабжение Верхнеталецкой школы осуществляет ООО «Агрострой».

Тепломеханическое оборудование котельной Верхне-Талецкой школы частично требует замены. Этот вопрос необходимо рассматривать не только с позиции простой замены, а иметь в виду модернизацию тепловой и технологической схемы котельной.

Кроме того, из здания Додо-Гольской комплекса школа-сад , Верхнеталецкого СДК, Додо-Гольского спортивного зала, Администрации МО СП «Верхнеталецкое» , детского сада с. Верхние Тальцы «Колокольчик» требуется для обеспечения пожарной безопасности вынос действующих в настоящее время автономных котельных с самодельными котлами.

В сетях теплоснабжения не отрегулирован гидравлический режим , что приводит к увеличению расходов теплоносителя, нарушению температурного режима в зданиях и в конечном итоге к завышенному расходы электроэнергии и топлива. Тепловые испытания сетей теплоснабжения с начала эксплуатации не проводились.

* + 1. **Водоснабжение**

Коммунального водопровода и горячего водоснабжения в частном секторе сельского поселения нет. Для водоснабжения в частном секторе используются скважины и колодцы.

Годовое потребление воды 91,3 тыс. м3/год.

Вода в улусе Додо Гол соответствует санитарным нормам, но не соответствует санитарным нормам само здание скважины и оборудование, которое морально и физически устарело. В с. Верхние Тальцы вода в скважине Верхне-Талецкой школы не соответствует санитарным нормам, в скважине Верхне-Талецкого лесхоза соответствует, но здания и оборудование обоих скважин физически и морально устарело и требует замены.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить оба населённых пункта питьевой водой из источников, находящихся под надзором соответствующих контролирующих органов.

Наряду с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества, требуется, в рамках исполнения законодательство по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, строительство либо водовода с обустройством пожарных гидрантов, покрывающего всю территорию населённых пунктов, либо размещение резервуаров с водой ёмкостью не менее 54м3 и охватом каждым резервуаром территории населённых пунктов радиусом 200м (требования ППБ 01-03 п. 3 и СНиП 2.04.02-84\*).

* + 1. **Утилизация твёрдых бытовых и промышленных отходов**

Сложным вопросом, требующим оперативного решения, является вопрос санитарной очистки территорий сёл не только от бытового мусора и отходов, но и от отходов производства деревообработки в связи с резко возросшим производством пиломатериалов за последние 3-4 года.

В сельском поселении имеется 3 санкционированные свалки : в с. Верхние Тальцы – 2 и в у.Додо-Гол - 1 , но в связи с ростом отходов как в частном секторе , так и промышленном производства, а также в связи с фактическим отсутствием переработки и утилизации отходов на них, площадей данных свалок явно не достаточно , в связи с чем произошло расширение границ санкционированных свалок. Кроме того, имеется 4 несакционированные свалки, которые сформировались за десятилетия и которые требуют принятие комплексных мер по рекультивации.

Одна санкционированная свалка в с. Верхние Тальцы находится на землях гослесфонда, непосредственно в лесном массиве, что способствует возникновению пожаров в лесу. Требуется срочный перевод данной свалки в другое место.

Вывоз твёрдых бытовых отходов с частного сектора организует администрация МО СП «Верхнеталецкое», но при этом остаётся актуальным вопрос об организации системы мероприятий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние населённых пунктов сельского поселения.

* + 1. **Электронабжение**

Электроснабжение сельского поселения осуществляет ОАО «Бурятэнерго».

* + 1. **Оценка доступности коммунальных услуг для населения**

Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения фактически нулевой, т.е. полностью отсутствуют услуги по централизованному водоснабжению, теплоснабжению, канализации, газификации и прочие, имеются услуги лишь по электроснабжению .

1. **Прогноз перспектив развития коммунального комплекса**

**МО СП «Верхнеталецкое»**

Коммунальный объекты всех хозяйствующих на территории МО СП «Верхнеталецкое» субъектов требуют срочную модернизацию основных фондов. Острыми вопросами являются:

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- обеспечение требований пожарной безопасности населённых пунктов в рамках исполнения пункта 3 ППБ 01-03 и СНиП 2.04.02-84\* , т.е. строительство либо водовода с обустройством пожарных гидрантов, покрывающего всю территорию населённых пунктов, либо размещение резервуаров с водой ёмкостью не менее 54м3 и охватом каждым резервуаром территории населённых пунктов радиусом 200м ;

- вынос котельных из здания Верхнеталецкого СДК, детского сада с. Верхние Тальцы, администрации МО СП «Верхнеталецкое», Додогольской школы, спортивного зала у. Додо-Гол;

- оптимизация теплоснабжения объектов бюджетной сферы;

- модернизация теплосетей и котельной Верхне-Талецкой средней школы с высоким уровнем износа.

Для решения этих задач необходимо резко увеличить объёмы финансирования как бюджетных средств , так и из внебюджетных источников. При этом надо отметить, что бюджету сельского поселения финансирование на данные мероприятия по объектам, которые относятся к сфере действия администрации поселения, т.е. исполнение вопросов местного значения, из бюджетов вышестоящих уровней не предусматривается.

Перспективы развития коммунальных объектов МО СП «Верхнеталецкое», независимо от их финансово-экономической подчинённости определяются принципами и подходами, установленными Республиканской целевой программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-10 годах и на период до 2019 г».

Поставленная цель Программы достигается через решение следующих организационных, правовых, инженерных и экономических задач :

- проведение инвентаризации основных фондов коммунальных объектов поселения и регистрация прав собственности на эти объекты;

- перевод котельных на приборный учёт отпускаемой теплоэнергии, включая приборный учёт получаемого топлива;

- определение оптимального варианта коммунальной инфраструктуры для каждого объекта бюджетной сферы;

- разработка проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных и энергетических объектов исходя из условий оптимизации коммунальной инфраструктуры поселения;

- подготовка документации по обоснованию инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- реализация проектов технического перевооружения коммунальных объектов.

Приоритетом при определении вариантов и сроков модернизации коммунальных объектов населённых пунктов сельского поселения является гарантированное поддержание и своевременная замена изношенных элементов инженерных систем, а также обеспечение повышения эффективности в решении социальных, экологических вопросов и вопросов безопасности жизни и здоровья людей.

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы направлен на достижение цели определённой в главе 2 настоящей Программы и предусматривает :

- строительство , реконструкцию , модернизацию следующих объектов в коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории сельского поселения в части :

**- водоснабжения** :

- строительство водозаборных скважин в селе Верхние Тальцы и

улусе Додо-Гол;

- строительство водонапороной башни в с.Верхние Тальцы;

- реконструкция водонапорной башни с. Верхние Тальцы;

- строительство пожарных резервуаров : 13 шт в с.Верхние

Тальцы и 3 шт в у. Додо-Гол;

**- теплоснабжения:**

**-** реконструкция школьной котельной и сетей теплоснабжения

в с. Верхние Тальцы;

- реконструкция школьной котельной и сетей теплоснабжения

в у.Додо-Гол;

- строительство котельной и теплосетей СДК с.Верхние Тальцы;

- строительство котельной и теплосетей детского сада

«Колокольчик» с.Верхние Тальцы;

- строительство котельной и теплосетей администрации

сельского поселения «Верхнеталецкое»;

- строительство котельной и теплосетей спортивного зала

«Эрзэмэл» у.Додо- Гол;

**- хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов :**

- строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Верхние

Тальцы;

- расширение границ и обустройство санкционированной

свалки в у. Додо-Гол;

**- энергообеспечения :**

**-** реконструкция сетей электроснабжения с. Верхние Тальцы

- реконструкция сетей электроснабжения у.Додо-Гол;

- **благоустройство:**

**-** освещение улиц с. Верхние Тальцы и улуса Додо Гол;

- освещение школьного стадиона с. Верхние Тальцы;

- ремонт дорог с. Верхние Тальцы и у. Додо Гол;

- строительство моста через реку Талец;

- **ветеринарно-санитарные мероприятия:**

**-** строительство скотомогильников в с. Верхние Тальцы и у.

Додо-Гол;

- строительство убойных площадок в с. Верхние Тальцы и у.

Додо-Гол;

- строительство дворов для обработки скота в с. Верхние

Тальцы и у. Додо-Гол;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирование пакета документов для получения субсидии из республиканского и районного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований.

Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению .

Дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности качественного бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.

1. **Финансирование мероприятий программы**

Исходя из того , что настоящая Программа является документом по модернизации коммунальной инфраструктуры в целом по муниципальному образованию сельское поселение «Верхнеталецкое» не зависимо от ведомственной подчиненности хозяйствующих субъектов , на которых будет производиться модернизация коммунальной инфраструктуры, финансирование программы предусматривается как за счёт средств бюджетов различных уровней, так и за счёт средств предприятий коммунального комплекса.

Бюджетные средства будут привлекаться на решение социальных, природоохранных и противопожарных мероприятий с большим сроком окупаемости или практически не окупаемых.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по созданию условий, необходимых для привлечения внебюджетных источников и организаций частно-государственного партнёрства.

Потребность бюджетных и внебюджетных средств на финансирование мероприятий по модернизации

коммунальной инфраструктуры

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Перечень мероприятий | | Сроки реалии-  зации | | Планируемые объёмы финансирования | | | | | | | |
| Всего  (млн.руб) | В т.ч. по источникам фиансирования | | | | | | |
| Ф.Б. | Р.Б. | М.Б. | | | | Средст.  предпр. |
| района | СП | | |
| **1.Объекты водоснабжения**  **Всего**  2011г  2012г  2013г  2014г | | | | | **10,71**  0,2  7,36  2,10  1,05 |  |  |  |  | | |  |
| 1. | Строительство водозаборной скважины (80м) в с. Верхние Тальцы, т.ч. ПСД | | итого  2011г  2012г | | 2,06  0,1  1,96 |  |  |  |  | | |  |
| 2. | Строительство водонапорной башни в с. Верхние Тальцы, | | итого  2012г | | 0,69  0,69 |  |  |  | |  | |  |
| 3. | Строительство водозаборной скважины (80м) в у.Додо-Гол,  т.ч. ПСД | | итого  2011г  2012г | | 2,06  0,1  1,96 |  |  |  | |  | |  |
| 4. | Реконструкция водонапорных башен с.Верхние Тальцы | | Итого  2012г | | 0,3  0,3 |  |  |  | |  | |  |
| 5. | Строительство резервуаров воды  с.В.Тальцы- 13шт | | Итого  2012г  2013г  2014г | | 4,550  1,750  1,750  1,050 |  |  |  | |  | |  |
| 6. | Строительство резервуаров воды в у.Додо-Гол-3шт | | Итого  2012г  2013г | | 1,050  0,700  0,350 |  |  |  | |  | |  |
| 1. **Объекты**   **теплоснабжения**  **Всего**  2011г  2012г  2013г  2014г  2015г  2016г  2017г | | | | | **21,7**  1,2  5,2  2,6  1,5  -  0,7  10.5 |  |  |  | |  | |  |
| 1. | Реконструкция школьной котельной и теплосетей  с. В-Тальцы | | Итого  2011г  2012г | | 3,5  1,0  2,5 |  |  |  | |  | |  |
| 2. | Реконструкция котельной и теплосетей школа-сада  у.Додо-Гол | | Итого  2016г  2017г | | 8,5  0,5  8,0 |  |  |  | |  |  | |  |
| 3. | Строительство  котельной и теплосетей д\с «Колокольчик»  с.В.Тальцы | | Итого  2011г  2012г | | 2,7  0,2  2,5 |  |  |  | |  | |  |
| 4. | Строительство  котельной и теплосетей здания администрации  с.В.Тальцы | | Итого  2013г  2014г | | 1,6  0,1  1,5 |  |  |  | |  | |  |
| 5. | Строительство  котельной и теплосетей здания СДК  с.В.Тальцы | | Итого  2012г  2013г | | 2,7  0,2  2,5 |  |  |  | |  | |  |
| 6. | Строительство  котельной и теплосетей спортив.зала  у.Додо-Гол | | Итого  2016г  2017г | | 2,7  0,2  2,5 |  |  |  | |  | |  |
| 1. **Объекты хранения и утилизации ТБО**   **Всего**  2011г  2012г  2017г  2018г | | | | | **8,8**  0,5  5,0  0,3  3,0 |  |  |  | |  | |  |
| 1. | Строительство полигона ТБО  в с. В. Тальцы | | Итого  2011г  2012г | | 5,5  0,5  5,0 |  |  |  | |  | |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО  у.Додо-Гол | | Итого  2017г  2018г | | 3,3  0,3  3,0 |  |  |  | |  | |  |
| **4.Объекты**  **электроэнергетики**  **всего**  2011г  2013г | | | | | **7,5**  5,0  2,5 |  |  |  | |  | |  |
| 1. | | Реконструкция сетей эл\снабжения с.В.Тальцы | | Итого  2011г | 5,0  5,0 |  |  |  | |  | |  |
| 2. | | Реконструкция сетей эл\снабжения у.Додо-Гол | | Итого  2013г | 2,5  2,5 |  |  |  | |  | |  |
| 1. **Ремонт итого**   **дорожной** 2012г  **сети** 2013 г  2014г  2015г  2016г  2017г  2018г | | | | | **32,5**  5  5  5  5  5  5  2,5 |  |  |  | |  | |  |
| 1. | | Ремонт дорог  С.Верхние Тальцы ( 4,84км) | | **Итого**  2012г  2013г  2014г  2015г  2016г | 25,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 |  |  |  | |  | |  |
| 2. | | Ремонт дорог  У.Додо-Гол (1,5км) | | **Итого**  2017г  2018г | 7,5  5,0  2.50 |  |  |  | |  | |  |
| 1. **Объекты благоустройства**   **Итого**  2012г  2013г  2014г  2015г  2016г  2017г  2018г | | | | | **18,2**  2,1  12,7  0,8  0,8  0,6  0,8  0,4 |  |  |  | |  | |  |
| 1. | | Освещение улиц с.Верхние Тальцы | | Итого  2012г  2013г  2014г  2015г  2016г | 3,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,6 |  |  |  | |  | |  |
| 2. | | Освещение улиц  У.Додо-Гол | | Итого  2017г  2018г | 1,2  0,8  0,4 |  |  |  | |  | |  |
| 3. | | Освещение школьного стадиона | | Итого  2012г  2013г | 3,2  0,3  2,9 |  |  |  | |  | |  |
| 3. | | Строительство моста через реку Талец ( 70 м) | | Итого  2012г  2013г | 10,0  1,0  9,0 |  |  |  | |  | |  |
| 1. **Ветеринарно-санитарные объекты**   **Итого 9,5**  2012г 0,2  2013г 2,3  2014г 2,9  2015г 2,0  2016г 1,1  2017г 1,0 | | | | | | |  |  | |  | |  |
| 1. | | Строительство скотомогильника в с.Верхние Тальцы | | Итого  2012г  2013г | 2,0  0,2  1,8 |  |  |  | |  | |  |
| 2. | | Строительство скотомогильника  У.Додо-Гол | | Итого  2013г  2014г | 2,0  0,2  1,8 |  |  |  | |  | |  |
| 3. | | Строительство убойных площадок – 2 шт | | Итого  2014г  2015г  2016г  2017г | 2,2  0,1  1,0  0,1  1,0 |  |  |  | |  | |  |
| 4. | | Строительство дворов для обработки с\х животных – 3 шт | | Итого  2013г  2014г  2015г  2016г | 3,3  0,3  1,0  1,0  1,0 |  |  |  | |  | |  |
| Всего по разделам **всего** | | | | | 108,91 |  |  |  | |  | |  |
| 2011г | | | | | 6,9 |  |  |  | |  | |  |
| 2012г | | | | | 24,86 |  |  |  | |  | |  |
| 2013г | | | | | 27,2 |  |  |  | |  | |  |
| 2014г | | | | | 11,25 |  |  |  | |  | |  |
| 2015г | | | | | 7,8 |  |  |  | |  | |  |
| 2016г | | | | | 7,4 |  |  |  | |  | |  |
| 2017г | | | | | 17,6 |  |  |  | |  | |  |
| 2018г | | | | | 5,9 |  |  |  | |  | |  |

Объемы финансирования Программы на 2011-2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

1. **Управление реализацией Программы**

**и контроль за ходом ее исполнения**

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется по предложению заказчика, разработчиков Программы.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить как жителей поселения, так бюджетные учреждения получателей коммунальных услуг бесперебойным, безопасным предоставлением электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения;

- достигнуть положительного экологического эффекта за счёт снижения до минимума негативное воздействие на окружающую среду свалок ТБО.

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты коммунальных услуг;

- обеспечить пожарную безопасность населённых пунктов сельского поселения;

- повысить коэффициент использования топлива, тем самым снизить расход топлива , а соответственно и финансирования средств;

- повысить эффективность работы теплосетей

Экономическая эффективность мероприятий программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятия | Ст-ть  млн.р. | Ожидаемый  эффект | Срок окупае-мости |
|  | **Водоснабжение** | **10,71** |  |  |
| 1. | Строительство водозаборной скважины (80м) в с. Верхние Тальцы, т.ч. ПСД | 2,06 | Обеспечение питьевой водой нормативного качества | Социальное  мероприятие |
| 2. | Строительство водонапорной башни в с. Верхние Тальцы, | 0,69 | Повышение надеж-  ности работы систе-мы водоснабжения, снижение потерь, уменьшение себе-стоимости услуг | Социальное  мероприятие |
| 3. | Строительство водозаборной скважины (8о.0м) в у.Додо-Гол,  т.ч. ПСД | 2,06 | Обеспечение питьевой водой нормативного качества | Социальное  мероприятие |
| 4. | Реконструкция водонапорных башен с.Верхние Тальцы | 0,3 | Повышение надеж-  ности работы систе-мы водоснабжения снижение потерь, уменьшение себе-стоимости услуг | Социальное  мероприятие |
| 5. | Строительство пожарных резервуаров воды  с.В.Тальцы- 13шт | 4,550 | Обеспечение пожарной безопасности населённого пункта,  как условие безопасного проживания жителей | Социальное  мероприятие |
| 6. | Строительство пожарных резервуаров воды в у.Додо-Гол-3шт | 1,050 | Социальное  мероприятие |
|  | **Теплоснабжение** | **21,7** |  |  |
| 1. | Реконструкция школьной котельной и теплосетей  с. В-Тальцы | 3,5 | Обеспечение надеж-  ного теплоснаб-жения, снижение потерь, уменьшение себестоимости предоставляемых услуг | 7 лет |
| 2. | Реконструкция котельной и теплосетей школа-сада  у.Додо-Гол | 8,5 | Обеспечение надеж-  ного теплоснаб-жения, снижение потерь, уменьшение себестоимости предоставляемых услуг | 7 лет |
| 3. | Строительство  котельной и теплосетей д\с «Колокольчик»  с.В.Тальцы | 2,7 | Обеспечение надеж-  ного теплоснаб-  жения и пожарной  безопасности, как  условие улучшения  качества жизни и  здоровья населения | Социальное мероприятий |
| 4. | Строительство  котельной и теплосетей здания администрации  с.В.Тальцы | 1,6 | Социальное мероприятий |
| 5. | Строительство  котельной и теплосетей здания СДК  с.В.Тальцы | 2,7 | Социальное мероприятий |
| 6. | Строительство  котельной и теплосетей спортив.зала  у.Додо-Гол | 2,7 | Социальное мероприятий |
|  | **Утилизация ТБО** | **8,8** |  |  |
| 1. | Строительство полигона ТБО в с. В. Тальцы | 5,5 | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие жизни и здоровья населения | Природо-  охранные мероприятия |
| 2. | Строительство полигона ТБО у.Додо-Гол | 3,3 |
|  | **Электроснабжение** | **7,5** |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей эл\снабжения с.В.Тальцы | 5,0 | Обеспечение надежного электроснабжения. Создание инженер-ной инфраструктуры для ИЖС | Не определялся |
| 2. | Реконструкция сетей эл\снабжения у.Додо-Гол | 2,5 |
|  | **Ремонт дорожной сети** | 32,5 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Социальное мероприятие |
|  | **Объекты благоустройства** | 15,0 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан | Социальное мероприятие |
| 1. | Освещение улиц | 5,0 |
| 2. | Строительство моста | 10,0 |
|  | **Ветеринарно-санитарные объекты** | 9,5 | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие жизни и здоровья населения и выполнения ветеринарно-санитарных правил | Природо-  охранные мероприятия |
| 1. | Строительство скотомогильников – 2 шт | 4,0 |
| 2. | Строительство убойных площадок – 2 шт | 2,2 |
| 3. | Строительство дворов для обработки с\х животных | 3,3 |

1. **Механизм реализации Программы**.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры , находящиеся в собственности сельского поселения;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения, в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Хоринского района.